DECT:Digital Enhanced Cordless Telecommunication增强数字无绳通讯  
DFB:Distributed Feedback 分布反馈  
DID:Direct Inward Dialing 直接中继方式，呼入直拨到分机用户  
DLC:Data Link Control Layer 数据链路层  
DLI:DECT Line Interface   
DODI:Direct Outward Dialing One 一次拨号音  
DPH:DECT Phone   
DRC:Directional Response Cahracteristics 指向性响应  
DS:Direct Sound 直正声  
DSP:Digital signal Processing 数字信号处理  
DSS：Deiision Support System 决策支持系统  
DTMF:Dual Tone Multi-Frequency 双音多频  
DTS:Dual -Technology Sensor 双鉴传感器  
DWDM:Dense Wave-length Division Multiplexing 密集波分复用  
DXC:Digital Cross-Connect 数字交叉连接

E:Emergency lighting照明设备  
E:Equalizer 均衡器  
E:Expander 扩展器  
EA-DFB:Electricity Absorb-Distributed Feedback 电吸收分布反馈  
ECC:Embedded Control Channel 嵌入或控制通道  
EDFA:Erbium-Doped Fiber Amplifier掺饵光纤放大器  
EDI:Electronic Data Interexchange 电子数据交换  
EIC:Electrical Impedance Characteristics 电阻抗特性  
EMC：Electro Magnetic Compatibiloty 电磁兼容性  
EMI:Electro Magnetic Interference 电磁干扰  
EMS:Electromagnetic Sensitibility 电磁敏感性  
EN:Equivalent Noise 等效噪声  
EP:Emergency Power 应急电源  
ES:Emergency Sooket 应急插座  
ES:Evacuation Sigvial疏散照明   
ESA:Error SecondA 误码秒类型Ａ  
ESB:ErrorSecondB 误码秒类型Ｂ  
ESD:Electrostatic Discharge静电放电  
ESR:Errored Second Ratio 误码秒比率  
ETDM:Electrical Time Division Multiplexing电时分复用  
ETSI:European Telecommunication Standards Institute欧洲电信标准协会   
F:Filter 滤波器  
FAB:Fire Alarm Bell 火警警铃  
FACU:Fire Alarm Contrlol Unit 火灾自动报警控制装置  
FC:Failure Count 失效次数  
FC:Frequency Converter 频率变换器  
FCC:Fire Alarm System 火灾报警系统  
FCS:Field Control System 现场总线  
FCU：Favn Coil Unit风机盘管  
FD:Fire Door 防火门  
FD:Flame Detector 火焰探测器  
FD:Floor Distributor  
FD:Frequency Dirsder 分频器  
FDD:Frequency Division Dual 频分 双工  
FDDI：Fiberdistributed Data Interface光纤缆分布式数据接口。  
FDDIF:Fiber Distributed Data Inferface光缆分布数据接口   
FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址  
FE:Fire Extirguisher 消防电梯  
FEBE:Far End Block Error远端块误码  
FEXT:Far End Crosstalk 远端串扰  
FFES:Foam Fire Extionuishing System泡沫灭火系统   
FH:Fire hydrant 消火栓  
FI:Fee Indicator 费用显示器  
FL:Focal Length 焦距  
FL:Fuzzy Logic 模糊逻辑  
FM:Faiilt Management失效管理  
FPA:Fire Public Address 火灾事故广播  
FPD:Fire Public Derice 消防设施  
FR:Frequency Response 频响  
FRD:Fire Resis tamt Damper 防火阀  
FRS:fire resistant shutter 防火卷帘  
FSK:Frequency Shift Keying移频键控   
FSU:Fixed Subscriber Unit单用户固定台  
FTHD:Fixed temperatute Heat Detector 定温控测器  
FTP:Foil Tnisted Pair金属箔双绞电缆  
FTTB:Fiber To The Building 光纤到大楼  
FTTC:Fiber To The Curb光纤到路边  
FTTH:Fiber To The Home 光纤到家庭  
FW:fire Wall 防火墙  
FWHM:Full Width Half Maximum 脉冲的半高宽度

PACR：Attonuation to Crosstalk Ratio 衰减与串扰比

GAP:Gaussian (filtered)Frequency Shift Keying 高斯滤波频移键控  
GBS:Glass Break Sensors 玻璃破碎传感器   
GC:Generic Cabling 综合布线  
GIB:Generic Information Block 通用信息模块  
GNE:Gateway Network Element网关  
GSM:Global System for Mobile communications全球移动通信系统  
H:Hybrid 混合式   
HCBS:High C Bus Servers Unit 高速C总线服务单元  
HCS:Higher order Connection Supervision高阶连接监视  
HD：Heat Detecter 感温探测器  
HDB3:High Density Bipolar of order 3code 高密度双极性码  
HDLC:High Data Link Control 高级数据链路控制  
HDLC:High Digital Link Control 高级数据链路控制  
HDSL:High-bit -rate Digital Subscriber Link 高比特数字用户链路  
HDTV:High Definition Television 高清淅度电视  
HEC:Header Ervor Control:信头差错控制域  
HEMS:High -level Entity Management system高级实体管理系统   
HFC:Hybrid fiber coax 光纤-同轴电缆混合系统  
HGRP:Home Optical Network 华为公司专用协议  
HIFI:High Fidelity 高保真度  
HIPPI:High Performance Parrallel Interface高性能并行接口  
HMP:Host monitoring protocol 宿主机监视协议  
HOA:High Order Assembler高阶组装器  
HOAPID:High Order Path Access Point Identifier高阶通道接入不敷出点标识符  
HOI:High Order Interface高阶接口  
HONET:Home Optical Network 华为综合业务接入网商标  
HO-TCM:High Order Tandem Connection Monitor高阶通道串联连接监控  
HOVC:High Order Virtual Container 虚容器  
HPA:High order path Adaptation高阶适配  
HPC:High order path Connection高阶通道连接  
HPOM:High -order Path Overhead Monitor高阶通道开销监视器  
HPP:High -order path Protection高阶通道保护  
HP-RDI:Higher order path -Remote Defect Indication高阶通道接收缺陷指示  
HP-REI:Higher order Path-Remote ErrorIndication高阶通道远端错误指示  
HPT:High order path Termination高阶通道终端  
HRDS:Hypothetical Reference Digital Section假设参考数字段  
HSUT:High -order path Supervision Unequipped Termination高阶通道监控未装装载终  
HVAC:Heating Ventilation Air Conditioning暖通空调   
HWS:Hot Water Supply热水供应系统

   
I:Interference 串扰  
IA:Intruder Alarm防盗报警  
ICMP:Internet Control Message Protocol控制信息协议  
IDC:Insucation Displacement Connection绝缘层信移连接件  
IDS:Industrial Distribution System 工业布线系统  
IFC:Intelligent Fire Controller 照明智能控制器  
ILD:Inject Light Diode 注入式激光二极管  
IM:Impedance Matching 阻抗匹配  
IMA:Interactive Multimedia Association交互式多媒体协议  
IM-DM:Intensity Modulation-Direction Modulation直接强度调制  
IN:Information Network 信息网  
IO：Information Outlet信息插座  
IOS:Intelligent Out Station 智能外围站  
IPEI:International Portable国际移动设备标识号  
IPTU:Indoor Pan &Tilt Unit 室内水平俯仰云台  
IPUI:International Portable User Identity国际移动用户标识号  
ISD:Ionization Smoke Detector 离子感烟探测器  
IT:Information Technology 信息技术  
ITU:International Telecommunications Union 国际电信联盟  
ITU-T:原名CCITT，是国际电信联盟的一个委员会  
ITV:Interactive Tevevision 交互式电视  
JIT-Discussion conference system 即席发言系统  
L:Lens摄像机镜头 　  
LAN:Local Area Network 局域网  
LAPB：Link Access Procedure-Balanced 链路接入规程----平衡  
LAPD:Link Access Procedure D-channel D信道链路访问协议  
LCD:Liquid Crystal Display 液晶显示屏  
LCL:Longituchinal Conrorsion Loss纵模变换损耗  
LCN:Local Communication Network 本地通信网  
LCS:Lower order Connection Supervision低阶连接监视  
LD:Laser Diode激发二极管  
LE:Local Exchange本地交换网  
LED:Light Emittirng Diode发光二极管  
LIU：Lightguide Interconnection Unit光纤互连装置  
LLC:Logic Link Control Layer逻辑链路控制层   
LLME:Low Layer Management Entity低层管理实体  
LM:Lerel Modulation电平调节  
LNA:Low Noise Amplifier低噪音放大器  
LOF:Loss Of Frame 帧丢失  
LOI:Low Order Interface低阶接口  
LOP:Loss Of Pointer 指针丢失  
LOS:Loss Of Signal 信号丢失  
LO-TCM:Low Order Tandem Connection Monitor低阶通道串联连接监视器  
LOVC:Low Order Virtual Container 低阶虚容器  
LPA:Lower order qath Adaptation低阶通道适配  
LPC:Lower order Path Connection低阶通道连接  
LPOM:Low-order Path Overhead Monitor低阶通道开销监视器  
LPP:Low-order Path Protection 低阶通道保护  
LPT:Lower order Path Termination低阶通道终端  
LSBCM:Laser Base Current Monitor激光器偏流监视  
LSUT:Low -order path Supervision Unequipped 低阶通道监控未装载终端  
LTC:Londline Trunk Coutroller有线线路分配器   
LU:Line Unit 线路单元   
   
MAC:Medium Access Control Layer 介质访问控制层  
MBMC:Multiple Burst Mode Controller 多突发模式控制器  
MCF:Message Communication Function消息通信功能  
MD:Mediation Device中介设备

Actuator 执行器  
A:Amplifier 放大器  
A:Attendance员工考勤  
A:Attenuation衰减  
AA:Antenna amplifier 开线放大器  
AA:Architectural Acoustics建筑声学  
AC:Analogue Controller 模拟控制器  
ACD:Automatic Call Distribution 自动分配话务  
ACS:Access Control System出入控制系统  
AD:Addressable Detector地址探测器  
ADM:Add/Drop Multiplexer分插复用器  
ADPCM:Adaptive Differential ulse Code Modulation 自适应差分脉冲编码调制  
AF:Acoustic Feedback 声反馈  
AFR:Amplitude /Frequency Response 幅频响应  
AGC:Automati Gain Control自动增益控制  
AHU:Air Handling Unit 空气处理机组  
A-I:Auto-iris自动光圈  
AIS:Alarm Indication Signal 告警指示信号  
AITS:Acknowledged Information Transfer Service确认操作  
ALC:Automati Level Control 自动平衡控制  
ALS:Alarm Seconds 告警秒  
ALU:Analogue Lines Unit 模拟用户线单元  
AM:Administration Module管理模块  
AN:Access Network 接入网  
ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会  
APS:Automatic Protection Switching 自动保护倒换  
ASC:Automati Slope Control 自动斜率控制  
ATH:Analogue Trunk Unit 模拟中继单元  
ATM：Asynchrous Transfer Mode 异步传送方式  
AU- PPJE:AU Pointer Positive Justification 管理单元正指针调整  
AU:Administration Unit 管理单元  
AU-AIS:Administrative Unit Alarm Indication SignalAU告警指示信号   
AUG:Administration Unit Group 管理单元组  
AU-LOP:Loss of Administrative Unit Pointer AU指针丢失  
AU-NPJE:AU Pointer Negative Justification管理单元负指针调整  
AUP:Administration Unit Pointer管理单元指针   
AVCD:Auchio &Video Control Device 音像控制装置  
AWG:American Wire Gauge美国线缆规格   
   
BA:Bridge Amplifier桥接放大器  
BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络  
BAM:Background Administration Module后管理模块  
BBER:Background Block Error Ratio背景块误码比  
BCC:B-channel Connect ControlB通路连接控制  
BD:Building Distributor   
BEF:Buiding Entrance Facilities 建筑物入口设施  
BFOC:Bayonet Fibre Optic Connector大口式光纤连接器  
BGN:Background Noise背景噪声  
BGS: Background Sound 背景音响  
BIP-N:Bit Interleaved Parity N code 比特间插奇偶校验N位码  
B-ISDN:Brand band ISDN 宽带综合业务数字网  
B-ISDN:Broad band -Integrated Services Digital Network 宽带综合业务数字网  
BMC:Burst Mode Controller 突发模式控制器  
BMS:Building Management System 智能建筑管理系统  
BRI:Basic Rate ISDN 基本速率的综合业务数字网  
BS:Base Station基站  
BSC:Base Station Controller基站控制器  
BUL：Back up lighting备用照明  
   
C/S: Client/Server客户机/服务器　C:Combines 混合器  
C:Container 容器  
CA:Call Accounting电话自动计费系统  
CATV:Cable Television 有线电视  
CC:Call Control 呼叫控制  
CC:Coax cable 同轴电缆  
CCD:Charge coupled devices 电荷耦合器件  
CCF:Cluster Contril Function 簇控制功能  
CD:Campus Distributor 建筑群配线架  
CD:Combination detector 感温，感烟复合探测器  
CDCA:Continuous Dynamic Channel Assign 连续的动态信道分配  
CDDI:Copper Distributed Data 合同缆分布式数据接口  
CDES:Carbon dioxide extinguisbing system 二氧化碳系统  
CDMA:Code Division Multiplex Access 码分多址  
CF:Core Function 核心功能  
CFM:Compounded Frequency Modulation 压扩调频繁  
CIS:Call Information System 呼叫信息系统  
CISPR:Internation Special Conmittee On Radio Interference 国际无线电干扰专门委员会  
CLNP:Connectionless Network Protocol 无连接模式网络层协议  
CLP:Cell Loss Priority信元丢失优先权   
CM:Communication Module 通信模块  
CM:Configuration Management 配置管理  
CM:Cross-connect Matrix交叉连接矩阵  
CMI:Coded Mark Inversion传号反转码   
CMISE:Common Management Information Service公用管理信息协议服务单元  
CPE:Convergence protocol entity 会聚协议实体  
CR/E:card reader /Encoder (Ticket reader )卡读写器/编码器  
CRC:Cyclic Redundancy Check 循环冗佘校验  
CRT:Cathode Ray Tabe 显示器，监视器，阴极射线管  
CS: Convergence service 会聚服务  
CS:Cableron Spectrum 旧纳档块化技术  
CS:Ceiling Screen 挡烟垂壁  
CS:Convergence Sublayer合聚子层  
CSC:Combined Speaker Cabinet 组合音响  
CSCW:Computer supported collaborative work 计算机支持的协同工作  
CSES:Continuius Severely Errored Second 连续严重误码秒  
CSF:Cell Site Function 单基站功能控制  
CTB:Composite Triple Beat 复合三价差拍  
CTD：Cable Thermal Detector 缆式线型感温探测器  
CTNR:carrier to noise ratio 载波比  
CW:Control Word 控制字  
   
D:Directional 指向性　  
D:Distortion 失真度  
D:Distributive 分布式  
DA:Distribution Amplifier 分配的大器  
DBA:Database Administrator数据库管理者  
DBCSN:Database Control System Nucleus数据库控制系统核心   
DBOS:Database Organizing System 数据库组织系统  
DBSS:Database Security System 数据库安全系统  
DC:Door Contacts大门传感器  
DCC:Digital Communication Channel数字通信通路   
DCN:Data Communication Network 数据通信网  
DCP-I:Distributed Control Panel -Intelligent智能型分散控制器  
DCS:Distributed Control System集散型控制系统  
DDN:Digital Data Network 数字数据网  
DDS:Direct Dignital Controller直接数字控制器  
DDW:Data Describing Word 数据描述字

中国联通 China Unicom  
中国移动China Mobile   
网络容量 network capacity  
交换容量exchange capacity  
扩容Capacity Expansion  
平滑升级smooth upgrade   
射频Radio Frequencies  
接收灵敏度Receive Sensitivity:  
数据Data Options  
传输速率Data Rate  
电源部分Power supply  
数据接口Data Interface  
天线接口Antenna Interface  
传输速率Baud Rate  
用户交互界面User Interface  
认证Certifications  
网络数据传输数率 net data transfer rate  
联通无限U-Max  
旗下subordinate]  
品牌 trademark  
U-Info 互动视界   
U-Magic 神奇宝典   
U-Net 掌中宽带   
U-Mail 彩e   
U-Map 定位之星   
U-Sms 联通在信  
应用服务Application Service   
产业价值链industrial value chain  
战略目标strategic objective  
渠道channel  
转型transition/Transformation  
推广extension  
针对aim at  
电信telecommunication  
整合conformity   
市场渗透率 market penetration factor  
微观的microcosmic  
科学技术science and technology  
地理环境geographic environment  
宏观的macroscopical  
供应链supply chain  
产品种类product variety  
价格水平price level  
销售方式modes of sale  
客户client   
敏感sensitivity  
营业场所business ground or office   
投诉complain   
telecom operators 电信运营商  
指标index  
第二手资料secondary source data  
第一手材料the first-hand material/first-hand data  
分销商distributor  
管理者administrative supervisor  
增值 value increment  
副总经理deputy general manager  
交通枢纽traffic hub   
渤海Bohai Sea  
华北平原North China Plain  
人力资源human resources  
奖惩rewards and punishment  
长江三角洲the Yangtze Delta  
珠江三角洲Pearl River Delta  
经济圈economic circle  
经济一体化economic integration  
地形terrain  
地貌topographic feature  
海岸线coast line  
造纸paper making  
胶片film  
化工chemical industry]  
矿产minerals  
可支配收入disposable income  
良性循环virtuous circles  
生产总值total output value  
人均国内生产总值per capita GDP  
消费性支出nonproductive expenditure  
衣、食、住、行basic life necessities of clothing, food, shelter and weans of travel  
产业结构industrial structure  
结构优化optimum structure  
改革开放reform and opening  
翻两番quadruple   
可持续发展sustainable development  
城市化urbanization